**PROPOSICION No. 099**

En mi calidad de Concejal de Santiago de Cali, Propongo al Honorable Concejo Municipal citar al Dr. RAMIRO SABAS TAFUR, para que explique a esta corporación los siguientes puntos:

1. ¿Por qué más de 200.000 mil habitantes ubicados en la zona ladera de Santiago de Cali no cuentan con el servicio de agua potable? ¿Dar las razones técnicas?
2. ¿Explique cuáles son las medidas de contención que la empresa ha implementado, para garantizar el abastecimiento de agua potable; y diga si ha logrado abastecer al total de la población afectada de la comuna 18 continuamente?
3. En el comunicado de prensa emitido el 19 de septiembre del año en curso, se presenta el “Plan para Garantizar el Suministro de Agua” a cargo de EMCALI y la Alcaldía. La primera solución planteada por EMCALI, es la ejecución de un proyecto para ampliar el sistema de distribución que permita llevar agua de la red baja. La propuesta implica la construcción de una línea de conducción a través de un tubo de doce pulgadas de diámetro y 1.500 metros de extensión, desde los tanques conocidos como “Los Mellizos” que tienen una capacidad de almacenamiento de agua de 30.000 M3, hasta la urbanización Altos de Santa Elena. Por lo anterior, solicito presentar un informe detallado sobre la siguiente información, referente al catastro del sistema que abastece la comuna 18 y 20:
4. Plano general del sistema, que muestre sus componentes y/o estructuras (fuente, captación, conducción, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, red de distribución, presión en las tuberías de conducción, número de ventosas para expulsar el aire de las tuberías, número y estado de las válvulas de purga, macro-medidores, etc.). El objetivo es que el plano detalle en forma general cómo funciona el sistema.
5. Tipo de macro-medidores, capacidad, edad, curvas de calibración, etc.
6. Planos de los tanques de almacenamiento y compensación y de sus conexiones con el sistema.
7. La inversión que se requiere para garantizar el mencionado plan tiene un costo aproximado de $ 6.000 millones de pesos, los cuales serán financiados por EMCALI y el Municipio de Santiago de Cali; diga ¿cuáles son los aportes respectivos por las partes?
8. ¿Explique, cuales son las soluciones para el resto de la comuna y la Zona Ladera que se esta viendo afectada por la falta del suministro de agua?
9. Informe si la empresa cuenta con programas permanentes de prevención, promoción y sensibilización de la conservación y uso racional del agua. Detalle ¿cuál es el presupuesto asignado para estos programas en los últimos tres (3) años?
10. ¿Cuál es la estrategia que ha implementado la empresa para reducir los niveles de pérdidas por instalaciones irregulares en sectores de desarrollo incompleto de la comuna 18?

Cabe anotar que esta problemática se está replicando en las comunas 1, 2, 19 y 20.

**H.C. NORMA HURTADO SANCHEZ**